## EK-3F-3
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ BRANŞI TÜMÖR ve REZEKSİYON ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER |  |  |  |  | EK-3/F-3
SUT KODU | TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI
| UYGULAMA | ÜRÜN TANIMI | TASARIM ÖZELLİK | MATERYAL | KAPLAMA
TR1000 | TİBİA | STEM | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI
TR1010 | FEMUR | STEM | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI
TR1020 | PELVİS | STEM | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI
TR1030 | HUMERUS | STEM | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI
TR1040 | AYAK BİLEĞİ | STEM | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI
TR1050 | DİRSEK | STEM | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI
TR1060 | TİBİA | STEM | ÇİMENTOSUZ | COCR/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA)
TR1070 | FEMUR | STEM | ÇİMENTOSUZ | COCR/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA)
TR1080 | PELVİS | STEM | ÇİMENTOSUZ | COCR/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA)
TR1090 | HUMERUS | STEM | ÇİMENTOSUZ | COCR/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA)
TR1100 | AYAK BİLEĞİ | STEM | ÇİMENTOSUZ | COCR/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA)
TR1110 | DİRSEK | STEM | ÇİMENTOSUZ | COCR/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA)
TR1120 | TİBİA | STEM | ÇİMENTOSUZ | COCR/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA
TR1130 | FEMUR | STEM | ÇİMENTOSUZ | COCR/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA
TR1140 | PELVİS | STEM | ÇİMENTOSUZ | COCR/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA
TR1150 | HUMERUS | STEM | ÇİMENTOSUZ | COCR/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA
TR1160 | AYAK BİLEĞİ | STEM | ÇİMENTOSUZ | COCR/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA
TR1170 | DİRSEK | STEM | ÇİMENTOSUZ | COCR/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA
TR1180 | TÜM UYGULAMALAR | UZATMA MODULU 0-3 cm + STEM | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI
TR1190 | TÜM UYGULAMALAR | UZATMA MODULU 3.1-8 cm + STEM | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI
TR1200 | TÜM UYGULAMALAR | UZATMA MODULU 8.1 -15 cm + STEM | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI
TR1201 | TÜM UYGULAMALAR | UZATMA MODULU 0-3 cm + STEM | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | COCR/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA)
TR1202 | TÜM UYGULAMALAR | UZATMA MODULU 3.1-8 cm + STEM | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | COCR/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA)
TR1203 | TÜM UYGULAMALAR | UZATMA MODULU 8.1 -15 cm + STEM | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | COCR/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA)
TR1210 | TÜM UYGULAMALAR | UZATMA MODULU 0-3 cm + STEM | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | COCR/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA
TR1220 | TÜM UYGULAMALAR | UZATMA MODULU 3.1-8 cm + STEM | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | COCR/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA
TR1230 | TÜM UYGULAMALAR | UZATMA MODULU 8.1 -15 cm + STEM | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | COCR/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA
TR1240 | DİZ-KALÇA-OMUZ-AYAK BİLEĞİ-DİRSEK | ARA BAĞLANTI PARÇALARI (GÖVDE - STEM ARASI) |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ
TR1250 | DİZ-KALÇA-OMUZ-AYAK BİLEĞİ-DİRSEK | ARA BAĞLANTI PARÇALARI (GÖVDE - STEM ARASI) |  | COCR/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMA
TR1260 | DİZ-KALÇA-OMUZ-AYAK BİLEĞİ-DİRSEK | ARA BAĞLANTI PARÇALARI (GÖVDE - STEM ARASI) |  | COCR/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA
TR1270 | DİZ-KALÇA-OMUZ-AYAK BİLEĞİ-DİRSEK | ARA BAĞLANTI RİNGİ I (GÖVDE - STEM ARASI) |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ
TR1280 | DİZ-KALÇA-OMUZ-AYAK BİLEĞİ-DİRSEK | ARA BAĞLANTI RİNGİ I (GÖVDE - STEM ARASI) |  | COCR/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMA
TR1290 | DİZ-KALÇA-OMUZ-AYAK BİLEĞİ-DİRSEK | ARA BAĞLANTI RİNGİ I (GÖVDE - STEM ARASI) |  | COCR/TİTANYUM | HA/DUAL/POROZ KAPLAMA
TR1300 | DİZ-KALÇA-OMUZ-AYAK BİLEĞİ-DİRSEK | UZATMA ARA PARÇALARI | 0-2 cm | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ
TR1310 | DİZ-KALÇA-OMUZ-AYAK BİLEĞİ-DİRSEK | UZATMA ARA PARÇALARI | 2.1-5 cm | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ
TR1320 | DİZ-KALÇA-OMUZ-AYAK BİLEĞİ-DİRSEK | UZATMA ARA PARÇALARI | 5.1-10 cm | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ
TR1330 | DİZ-KALÇA-OMUZ-AYAK BİLEĞİ-DİRSEK | UZATMA ARA PARÇALARI | 10..1 cm ve ÜZERİ | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ
TR1340 | DİZ-KALÇA-OMUZ-AYAK BİLEĞİ-DİRSEK | UZATMA ARA PARÇALARI | 0-2 cm | COCR/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMA
TR1350 | DİZ-KALÇA-OMUZ-AYAK BİLEĞİ-DİRSEK | UZATMA ARA PARÇALARI | 2.1-5 cm | COCR/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMA
TR1360 | DİZ-KALÇA-OMUZ-AYAK BİLEĞİ-DİRSEK | UZATMA ARA PARÇALARI | 5.1-10 cm | COCR/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMA
TR1370 | DİZ-KALÇA-OMUZ-AYAK BİLEĞİ-DİRSEK | UZATMA ARA PARÇALARI | 10.1 cm ve ÜZERİ | COCR/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMA
TR1380 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ
TR1390 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ
TR1400 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ
TR1410 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (TİBİA +EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ
TR1420 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (TİBİA +EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ
TR1430 | DİZ | TELESKOPİK UZATMA PARÇALI DİSTAL FEMUR ANA GÖVDE |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ
TR1440 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR1441 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE DİĞER TÜM KAPLAMALAR
TR1450 | DİZ | TELESKOPİK UZATMA PARÇALI DİSTAL FEMUR ANA GÖVDE |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR1451 | DİZ | TELESKOPİK UZATMA PARÇALI DİSTAL FEMUR ANA GÖVDE |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE DİĞER TÜM KAPLAMALAR
TR1460 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (TİBİA +EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR1461 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (TİBİA +EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE DİĞER TÜM KAPLAMALAR
TR1470 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (TİBİA +EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR1471 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (TİBİA +EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE DİĞER TÜM KAPLAMALAR
TR1480 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR1481 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE DİĞER TÜM KAPLAMALAR
TR1490 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR1491 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE DİĞER TÜM KAPLAMALAR
TR1500 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA GÖVDE ANA PARÇA |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ
TR1510 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ
TR1520 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ
TR1530 | DİZ | TELESKOPİK UZATMA PARÇALI PROKSİMAL TİBİA ANA GÖVDE + EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.) |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ
TR1540 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA GÖVDE ANA PARÇA |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR1550 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA GÖVDE ANA PARÇA |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE DİĞER TÜM KAPLAMALAR
TR1560 | DİZ | TELESKOPİK UZATMA PARÇALI PROKSİMAL TİBİA ANA GÖVDE +EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.) |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR1561 | DİZ | TELESKOPİK UZATMA PARÇALI PROKSİMAL TİBİA ANA GÖVDE +EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.) |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE DİĞER TÜM KAPLAMALAR
TR1570 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR1571 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE DİĞER TÜM KAPLAMALAR
TR1580 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR1581 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE DİĞER TÜM KAPLAMALAR
TR1590 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT-STEM TAKILABİLEN (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ
TR1600 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT-KENDİNDEN STEMLİ (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ
TR1610 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT-STEM TAKILABİLEN DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ -EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ
TR1620 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT -KENDİNDEN STEMLİ DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ -EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ
TR1630 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT STEM TAKILABİLEN DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ -EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ
TR1640 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT -KENDİNDEN STEMLİ DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ -EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ
TR1650 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT-STEM TAKILABİLEN (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR1651 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT-STEM TAKILABİLEN (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE DİĞER TÜM KAPLAMALAR
TR1660 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT-KENDİNDEN STEMLİ (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR1661 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT-KENDİNDEN STEMLİ (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE DİĞER TÜM KAPLAMALAR
TR1670 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ -EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ
TR1680 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT -STEM TAKILABİLEN (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR1681 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT -STEM TAKILABİLEN (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE DİĞER TÜM KAPLAMALAR
TR1690 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT -KENDİNDEN STEMLİ (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR1691 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT -KENDİNDEN STEMLİ (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE DİĞER TÜM KAPLAMALAR
TR1700 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT STEM TAKILABİLEN DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ -EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR1701 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT STEM TAKILABİLEN DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ -EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE DİĞER TÜM KAPLAMALAR
TR1710 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT -KENDİNDEN STEMLİ DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ -EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR1711 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT -KENDİNDEN STEMLİ DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ -EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE DİĞER TÜM KAPLAMALAR
TR1720 | DİZ | DİSTAL FEMORAL KOMPONENT STEM TAKILABİLEN (PROKSİMAL TİBİA REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ
TR1730 | DİZ | DİSTAL FEMORAL KOMPONENT -KENDİNDEN STEMLİ (PROKSİMAL TİBİA REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ
TR1740 | DİZ | DİSTAL FEMORAL KOMPONENT STEM TAKILABİLEN (PROKSİMAL TİBİA REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | COCR/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR1741 | DİZ | DİSTAL FEMORAL KOMPONENT STEM TAKILABİLEN (PROKSİMAL TİBİA REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | COCR/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE DİĞER TÜM KAPLAMALAR
TR1750 | DİZ | DİSTAL FEMORAL KOMPONENT -KENDİNDEN STEMLİ (PROKSİMAL TİBİA REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | COCR/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR1751 | DİZ | DİSTAL FEMORAL KOMPONENT -KENDİNDEN STEMLİ (PROKSİMAL TİBİA REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | COCR/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE DİĞER TÜM KAPLAMALAR
TR1760 | DİZ | EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.) |  | COCR/TİTANYUM/ UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR1761 | DİZ | EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.) |  | COCR/TİTANYUM/ UHMWPE | KAPLAMASIZ/ ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE DİĞER TÜM KAPLAMALAR
TR1762 | DİZ | EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM/ UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR1763 | DİZ | EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM/ UHMWPE | KAPLAMASIZ/ ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE DİĞER TÜM KAPLAMALAR
TR1770 | DİZ | EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.) |  | COCR/TİTANYUM/ UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR1771 | DİZ | EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.) |  | COCR/TİTANYUM/ UHMWPE | KAPLAMASIZ/ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE DİĞER TÜM KAPLAMALAR
TR1772 | DİZ | EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM/ UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR1773 | DİZ | EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ (BURÇ, ARA BAĞLANTI PARÇALARI, MAFSAL, GÖBEK MİLİ V.B.)+İNSERT DAHİL |  | COCR/TİTANYUM/ UHMWPE | KAPLAMASIZ/ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE DİĞER TÜM KAPLAMALAR
TR1780 | DİZ | İNSERT |  | UHMWPE
TR1800 | DİZ | FEMORAL BLOK |  | COCR/TİTANYUM
TR1820 | DİZ | TİBİAL BLOK |  | COCR/TİTANYUM
TR1830 |  | ARTRODEZ APARATI (ANA GÖVDE; VİDA, FEMUR ve TİBİA) |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ
TR1840 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (ANA GÖVDE FEMUR) |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ
TR1850 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (ANA GÖVDE FEMUR) |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMALI
TR1860 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (ANA GÖVDE FEMUR +STEM) |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ
TR1870 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (ANA GÖVDE FEMUR +STEM) |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMALI
TR1880 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (ANA GÖVDE; VİDA, FEMUR ve TİBİA) |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMALI
TR1890 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (ANA GÖVDE TİBİA) |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ
TR1900 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (ANA GÖVDE TİBİA) |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMALI
TR1910 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (ANA GÖVDE TİBİA +STEM) |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ
TR1920 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (ANA GÖVDE TİBİA +STEM) |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMALI
TR1930 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (GREFTLENEBİLEN ANA GÖVDE) |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ
TR1940 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (GREFTLENEBİLEN ANA GÖVDE) |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMALI
TR1950 | KALÇA | PROKSİMAL FEMUR ANA GÖVDE |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI
TR1960 | KALÇA | TELESKOPİK UZATMA PARÇALI PROKSİMAL FEMUR ANA GÖVDE |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ
TR1970 | KALÇA | PROKSİMAL FEMUR ANA GÖVDE |  | COCR/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR1980 | KALÇA | PROKSİMAL FEMUR ANA GÖVDE |  | COCR/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA
| KALÇA | PROKSİMAL FEMUR ANA GÖVDE |  | COCR/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA)
TR1990 | KALÇA | TELESKOPİK UZATMA PARÇALI PROKSİMAL FEMUR ANA GÖVDE |  | COCR/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR1991 | KALÇA | TELESKOPİK UZATMA PARÇALI PROKSİMAL FEMUR ANA GÖVDE |  | COCR/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE DİĞER TÜM KAPLAMALAR
TR2000 | KALÇA/OMUZ | TOTAL FEMUR / HUMERUS ARA BAĞLANTISI | DİŞİ-DİŞİ / ERKEK-ERKEK / ERKEK-DİŞİ | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ
TR2010 | KALÇA/OMUZ | TOTAL FEMUR / HUMERUS ARA BAĞLANTISI | DİŞİ-DİŞİ / ERKEK-ERKEK / ERKEK-DİŞİ | COCR/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR2011 | KALÇA/OMUZ | TOTAL FEMUR / HUMERUS ARA BAĞLANTISI | DİŞİ-DİŞİ / ERKEK-ERKEK / ERKEK-DİŞİ | COCR/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE DİĞER TÜM KAPLAMALAR
TR2020 | KALÇA/OMUZ | TOTAL FEMUR / HUMERUS ARA BAĞLANTISI (INTRAMEDULER ) |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ
TR2030 | KALÇA/OMUZ | TOTAL FEMUR / HUMERUS ARA BAĞLANTISI (İNTRAMEDÜLER ) |  | COCR/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR2031 | KALÇA/OMUZ | TOTAL FEMUR / HUMERUS ARA BAĞLANTISI (İNTRAMEDÜLER ) |  | COCR/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE DİĞER TÜM KAPLAMALAR
TR2040 | KALÇA | PROKSİMAL FEMUR ANA GÖVDE BAĞLANTI APARATLARI |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI
TR2050 | KALÇA | PROKSİMAL FEMUR ANA GÖVDE BAĞLANTI APARATLARI |  | COCR/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA
TR2051 |  | PROKSİMAL FEMUR ANA GÖVDE BAĞLANTI APARATLARI |  | COCR/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA)
TR2060 | KALÇA | HEMİPELVİK KOMPONENT | ANATOMİK KONLU + STEMLİ PELVİS | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ
TR2070 | KALÇA | HEMİPELVİK KOMPONENT | ANATOMİK KONLU + STEMLİ PELVİS | COCR/TİTANYUM | KAPLAMALI
TR2080 | KALÇA | HEMİPELVİK KOMPONENT | ANATOMİK KONLU | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ
TR2090 | KALÇA | HEMİPELVİK KOMPONENT | ANATOMİK KONLU | COCR/TİTANYUM | KAPLAMALI
TR2100 | KALCA | PELVİS EYER PROTEZI UZATMA SEGMENTİ |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ
TR2110 | KALCA | PELVİS EYER PROTEZI |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ
TR2120 | KALÇA | PELVİS VİDASI |  | COCR/TİTANYUM
TR2130 | AYAK BİLEĞİ | TALUS KOMPONENT | ÇİMENTOLU / ÇİMENTOSUZ | COCR/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR2131 | AYAK BİLEĞİ | TALUS KOMPONENT | ÇİMENTOLU / ÇİMENTOSUZ | COCR/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE DİĞER TÜM KAPLAMALAR
TR2140 | AYAK BİLEĞİ | TİBİA KOMPONENT |  | COCR/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR2141 | AYAK BİLEĞİ | TİBİA KOMPONENT |  | COCR/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE DİĞER TÜM KAPLAMALAR
TR2150 | AYAK BİLEĞİ | EKLEM ARA BAĞLANTI PARÇALARI
TR2160 | OMUZ | PROKSİMAL HUMERUS ANA GÖVDE |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI
TR2170 | OMUZ | PROKSİMAL HUMERUS ANA GÖVDE |  | COCR/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR2180 | OMUZ | PROKSİMAL HUMERUS ANA GÖVDE |  | COCR/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA
TR2181 | OMUZ | PROKSİMAL HUMERUS ANA GÖVDE |  | COCR/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA)
TR2190 | OMUZ | TERS PROKSİMAL HUMERUS MODÜL-FULL REZEKSİYON |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI
TR2200 | OMUZ | TERS PROKSİMAL HUMERUS MODÜL-FULL REZEKSİYON |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR2210 | OMUZ | TERS PROKSİMAL HUMERUS MODÜL-FULL REZEKSİYON |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | HA/DUAL KAPLAMA
TR2211 | OMUZ | TERS PROKSİMAL HUMERUS MODÜL-FULL REZEKSİYON |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA)
TR2220 | OMUZ | TÜMÖR REZEKSİYON İÇİN HUMERAL BAŞ |  | COCR/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ
TR2230 | OMUZ | TÜMÖR REZEKSİYON İÇİN HUMERAL BAŞ |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMALI
TR2240 | OMUZ | TÜMÖR REZEKSİYON İÇİN TERS HUMERAL BAŞ |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ
TR2250 | OMUZ | TÜMÖR REZEKSİYON İÇİN TERS HUMERAL BAŞ |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMALI
TR2260 | OMUZ | TÜMÖR REZEKSIYONİÇİN GLENEOİD + BAŞ | ÇİMENTOLU | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ
TR2270 | OMUZ | TÜMÖR REZEKSIYONİÇİN GLENEOİD + BAŞ | ÇİMENTOSUZ | COCR/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR2271 | OMUZ | TÜMÖR REZEKSIYONİÇİN GLENEOİD + BAŞ | ÇİMENTOSUZ | COCR/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE DİĞER TÜM KAPLAMALAR
TR2280 | OMUZ | TÜMÖR REZEKSİYON İÇİN GLENOSFER
TR2290 | OMUZ | HUMERUS PROKSİMAL BAĞLANTI APARATLARI |  |  | KAPLAMASIZ
TR2300 | OMUZ | HUMERUS PROKSİMAL BAĞLANTI APARATLARI |  |  | KAPLAMALI
TR2310 | OMUZ | HUMERUS DİSTAL ANA GÖVDE |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ
TR2320 | DİRSEK | HUMERUS DİSTAL ANA GÖVDE |  | COCR/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR2321 | DİRSEK | HUMERUS DİSTAL ANA GÖVDE |  | COCR/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE DİĞER TÜM KAPLAMALAR
TR2330 | DİRSEK | ULNAR KOMPONENT |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ
TR2340 | DİRSEK | ULNAR KOMPONENT |  | COCR/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR2341 | DİRSEK | ULNAR KOMPONENT |  | COCR/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE DİĞER TÜM KAPLAMALAR
TR2350 | DİRSEK | HUMERUS DİSTAL ANA GÖVDE +ULNAR KOMPONENT |  | COCR/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR2360 | DİRSEK | ULNAR KOMPONENT (DİSTAL HUMERUS REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) | ÇİMENTOLU | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ
TR2370 | DİRSEK | ULNAR KOMPONENT (DİSTAL HUMERUS REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) | ÇİMENTOSUZ | COCR/TİTANYUM | KAPLAMALI
TR2380 | DİRSEK | EKLEM ARA BAĞLANTI PARÇALARI |  | COCR/TİTANYUM
TR2390 |  | İNTERKALAR SEGMENT |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ
TR2400 |  | İNTERKALAR SEGMENT (GREFTLENEBİLİR ANA GÖVDE) |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI
TR2410 |  | İNTERKALAR SEGMENT |  | COCR/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR
TR2420 |  | İNTERKALAR SEGMENT (GREFTLENEBİLİR ANA GÖVDE) |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMALI
TR2430 |  | İNTERKALAR SEGMENT BAĞLANTI APARATLARI |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMASIZ
TR2440 |  | İNTERKALAR SEGMENT BAĞLANTI APARATLARI |  | COCR/TİTANYUM | KAPLAMALI
TR2450 |  | MESH (BAĞLANTI TÜPÜ) | YUMUŞAK DOKU BAĞLANTILARI İÇİN
TR2451 | KALÇA/DİZ | DOKU ATAÇMAN KİTİ |  | COCR | KAPLAMASIZ
TR2460 | TÜM UYGULAMALAR | TÜM BAGLANTI VİDALARI |  | COCR/TİTANYUM

## EK-3F3
| ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI TÜMÖR REZEKSİYON ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER LİSTESİ |  |  |  |  | EK-3/F-3
SUT KODU | TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI |  |  |  |  | FİYAT (TL)
| UYGULAMA | ÜRÜN TANIMI | TASARIM ÖZELLİK | MATERYAL | KAPLAMA
ALT EKSTREMİTE
TR1000 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 11000
TR1010 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 10500
TR1020 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 10000
TR1030 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 12500
TR1040 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 12500
TR1050 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 12000
TR1060 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 11500
TR1070 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 9250
TR1080 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 11000
TR1090 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (TİBİA +EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 14000
TR1100 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (TİBİA +EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 14000
TR1110 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (TİBİA +EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 14000
TR1120 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (TİBİA +EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 13500
TR1130 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (TİBİA +EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 13000
TR1140 | DİZ | DİSTAL FEMUR GÖVDE ANA PARÇA (TİBİA +EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 13000
TR1150 | DİZ | DİSTAL FEMUR ANA GÖVDE TELESKOPİK UZATMA PARÇALI |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 12000
TR1160 | DİZ | DİSTAL FEMUR ANA GÖVDE TELESKOPİK UZATMA PARÇALI |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 11500
TR1170 | DİZ | DİSTAL FEMUR ANA GÖVDE TELESKOPİK UZATMA PARÇALI |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 11000
TR1180 | DİZ | DİSTAL FEMORAL KOMPONENT - KENDİNDEN STEMLİ (PROKSİMAL TİBİA REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 5500
TR1190 | DİZ | DİSTAL FEMORAL KOMPONENT - KENDİNDEN STEMLİ (PROKSİMAL TİBİA REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | CoCr/TİTANYUM | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 5250
TR1200 | DİZ | DİSTAL FEMORAL KOMPONENT - KENDİNDEN STEMLİ (PROKSİMAL TİBİA REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 5500
TR1210 | DİZ | DİSTAL FEMORAL KOMPONENT - STEM TAKILABİLEN (PROKSİMAL TİBİA REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 5500
TR1220 | DİZ | DİSTAL FEMORAL KOMPONENT - STEM TAKILABİLEN (PROKSİMAL TİBİA REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | CoCr/TİTANYUM | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 5000
TR1230 | DİZ | DİSTAL FEMORAL KOMPONENT - STEM TAKILABİLEN (PROKSİMAL TİBİA REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 4500
TR1240 | DİZ | EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) | CoCr/TİTANYUM/ UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 950
TR1250 | DİZ | EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) | CoCr/TİTANYUM/ UHMWPE | KAPLAMASIZ/DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 850
TR1260 | DİZ | EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM/ UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 1300
TR1270 | DİZ | EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM/ UHMWPE | KAPLAMASIZ/DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 1200
TR1280 | DİZ | EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) | CoCr/TİTANYUM/ UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 850
TR1290 | DİZ | EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) | CoCr/TİTANYUM/ UHMWPE | KAPLAMASIZ/DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 750
TR1300 | DİZ | EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM/ UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 1200
TR1310 | DİZ | EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM/ UHMWPE | KAPLAMASIZ/DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 1100
TR1320 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA GÖVDE ANA PARÇA |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 10500
TR1330 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA GÖVDE ANA PARÇA |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 9500
TR1340 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA GÖVDE ANA PARÇA |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 9000
TR1350 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 11000
TR1360 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 10500
TR1370 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 11000
TR1380 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 10500
TR1390 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 10500
TR1400 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA GÖVDE ANA PARÇA (EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 10000
TR1410 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - KENDİNDEN STEMLİ (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ - EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 6500
TR1420 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - KENDİNDEN STEMLİ (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ - EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 6250
TR1430 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - KENDİNDEN STEMLİ (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ - EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 6500
TR1440 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - KENDİNDEN STEMLİ (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ - EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 6000
TR1450 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - KENDİNDEN STEMLİ (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ - EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 5750
TR1460 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - KENDİNDEN STEMLİ (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ - EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 6000
TR1470 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - KENDİNDEN STEMLİ (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 5000
TR1480 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - KENDİNDEN STEMLİ (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 5250
TR1490 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - KENDİNDEN STEMLİ (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 4500
TR1500 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - STEM TAKILABİLEN (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ - EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 6500
TR1510 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - STEM TAKILABİLEN (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ - EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 6000
TR1520 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - STEM TAKILABİLEN (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ - EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 5500
TR1530 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - STEM TAKILABİLEN (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ - EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 6000
TR1540 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - STEM TAKILABİLEN (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ - EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 6000
TR1550 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - STEM TAKILABİLEN (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ - EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONSUZ | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 5000
TR1560 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - STEM TAKILABİLEN (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 5500
TR1570 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - STEM TAKILABİLEN (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 5250
TR1580 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT - STEM TAKILABİLEN (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 3500
TR1590 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA KOMPONENT (DİSTAL FEMUR REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ -EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) + İNSERT DAHİL | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 6000
TR1600 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA ANA GÖVDE TELESKOPİK UZATMA PARÇALI + EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 12000
TR1610 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA ANA GÖVDE TELESKOPİK UZATMA PARÇALI + EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 11500
TR1620 | DİZ | PROKSİMAL TİBİA ANA GÖVDE TELESKOPİK UZATMA PARÇALI + EKLEM BAĞLANTILARI ROTASYONLU | (HER TÜRLÜ PARÇALARIYLA) | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 11000
TR1630 | DİZ | FEMORAL BLOK |  | CoCr/TİTANYUM |  | 500
TR1640 | DİZ | İNSERT |  | UHMWPE |  | 350
TR1650 | DİZ | TİBİAL BLOK |  | CoCr/TİTANYUM |  | 500
TR1660 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (ANA GÖVDE FEMUR +STEM) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI | 3500
TR1670 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (ANA GÖVDE FEMUR +STEM) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 3000
TR1680 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (ANA GÖVDE FEMUR) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI | 2500
TR1690 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (ANA GÖVDE FEMUR) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 2000
TR1700 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (ANA GÖVDE TİBİA +STEM) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI | 3500
TR1710 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (ANA GÖVDE TİBİA +STEM) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 3000
TR1720 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (ANA GÖVDE TİBİA) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI | 2500
TR1730 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (ANA GÖVDE TİBİA) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 2000
TR1740 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (ANA GÖVDE; VİDA, FEMUR ve TİBİA) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI | 5000
TR1750 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (ANA GÖVDE; VİDA, FEMUR ve TİBİA) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 4000
TR1760 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (GREFTLENEBİLEN ANA GÖVDE) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI | 2750
TR1770 | DİZ | ARTRODEZ APARATI (GREFTLENEBİLEN ANA GÖVDE) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 2250
TR1780 | DİZ-KALÇA-OMUZ-AYAK BİLEĞİ-DİRSEK | ARA BAĞLANTI HALKASI (GÖVDE - STEM ARASI) |  | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMA | 965
TR1790 | DİZ-KALÇA-OMUZ-AYAK BİLEĞİ-DİRSEK | ARA BAĞLANTI HALKASI (GÖVDE - STEM ARASI) |  | CoCr/TİTANYUM | HA/DUAL/POROZ KAPLAMA | 965
TR1800 | DİZ-KALÇA-OMUZ-AYAK BİLEĞİ-DİRSEK | ARA BAĞLANTI HALKASI (GÖVDE - STEM ARASI) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 965
TR1810 | DİZ-KALÇA-OMUZ-AYAK BİLEĞİ-DİRSEK | ARA BAĞLANTI PARÇALARI (GÖVDE - STEM ARASI) |  | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMA | 1325
TR1820 | DİZ-KALÇA-OMUZ-AYAK BİLEĞİ-DİRSEK | ARA BAĞLANTI PARÇALARI (GÖVDE - STEM ARASI) |  | CoCr/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA | 1325
TR1830 | DİZ-KALÇA-OMUZ-AYAK BİLEĞİ-DİRSEK | ARA BAĞLANTI PARÇALARI (GÖVDE - STEM ARASI) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 940
TR1840 | DİZ-KALÇA-OMUZ-AYAK BİLEĞİ-DİRSEK | UZATMA ARA PARÇALARI | 10.1 cm VE ÜZERİ | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMA | 2000
TR1850 | DİZ-KALÇA-OMUZ-AYAK BİLEĞİ-DİRSEK | UZATMA ARA PARÇALARI | 10.1 cm VE ÜZERİ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 2000
TR1860 | DİZ-KALÇA-OMUZ-AYAK BİLEĞİ-DİRSEK | UZATMA ARA PARÇALARI | 2.0 cm VE ALTI | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMA | 2000
TR1870 | DİZ-KALÇA-OMUZ-AYAK BİLEĞİ-DİRSEK | UZATMA ARA PARÇALARI | 2.0 cm VE ALTI | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 2000
TR1880 | DİZ-KALÇA-OMUZ-AYAK BİLEĞİ-DİRSEK | UZATMA ARA PARÇALARI | 2.1 - 5.0 cm ARASI | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMA | 2000
TR1890 | DİZ-KALÇA-OMUZ-AYAK BİLEĞİ-DİRSEK | UZATMA ARA PARÇALARI | 2.1 - 5.0 cm ARASI | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 2000
TR1900 | DİZ-KALÇA-OMUZ-AYAK BİLEĞİ-DİRSEK | UZATMA ARA PARÇALARI | 5.1 - 10.0 cm ARASI | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMA | 2000
TR1910 | DİZ-KALÇA-OMUZ-AYAK BİLEĞİ-DİRSEK | UZATMA ARA PARÇALARI | 5.1 - 10.0 cm ARASI | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 2000
TR1920 | TİBİA | STEM | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI | 2000
TR1930 | TİBİA | STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA | 2000
TR1940 | TİBİA | STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA) | 2000
TR1950 | FEMUR | STEM | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI | 2000
TR1960 | FEMUR | STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA | 2000
TR1970 | FEMUR | STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA) | 2000
TR1980 | PELVİS | STEM | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI | 4000
TR1990 | PELVİS | STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA | 4000
TR2000 | PELVİS | STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA) | 4000
TR2010 | KALÇA | PELVİS EYER PROTEZI |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 7000
TR2020 | KALÇA | PELVİS EYER PROTEZI UZATMA SEGMENTİ |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 1500
TR2030 | KALÇA | HEMİPELVİK KOMPONENT | ANATOMİK KONLU | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI | 9000
TR2040 | KALÇA | HEMİPELVİK KOMPONENT | ANATOMİK KONLU | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 8000
TR2050 | KALÇA | HEMİPELVİK KOMPONENT | ANATOMİK KONLU + STEMLİ PELVİS | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI | 11000
TR2060 | KALÇA | HEMİPELVİK KOMPONENT | ANATOMİK KONLU + STEMLİ PELVİS | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 10000
TR2070 | KALÇA | PELVİS VİDASI |  | CoCr/TİTANYUM |  | 500
TR2080 | KALÇA | PROKSİMAL FEMUR ANA GÖVDE |  | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 4000
TR2090 | KALÇA | PROKSİMAL FEMUR ANA GÖVDE |  | CoCr/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA | 3500
TR2100 | KALÇA | PROKSİMAL FEMUR ANA GÖVDE |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI | 3500
TR2110 | KALÇA | PROKSİMAL FEMUR ANA GÖVDE |  | CoCr/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA) | 3500
TR2120 | KALÇA | PROKSİMAL FEMUR ANA GÖVDE BAĞLANTI APARATLARI |  | CoCr/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA | 1500
TR2130 | KALÇA | PROKSİMAL FEMUR ANA GÖVDE BAĞLANTI APARATLARI |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI | 1250
TR2140 | KALÇA | PROKSİMAL FEMUR ANA GÖVDE BAĞLANTI APARATLARI |  | CoCr/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA) | 1500
TR2150 | KALÇA | PROKSİMAL FEMUR ANA GÖVDE TELESKOPİK UZATMA PARÇALI |  | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 6000
TR2160 | KALÇA | PROKSİMAL FEMUR ANA GÖVDE TELESKOPİK UZATMA PARÇALI |  | CoCr/TİTANYUM | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 5500
TR2170 | KALÇA | PROKSİMAL FEMUR ANA GÖVDE TELESKOPİK UZATMA PARÇALI |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 5000
TR2180 | KALÇA/DİZ | DOKU ATAÇMAN KİTİ |  | CoCr | KAPLAMASIZ | 1020
TR2190 | KALÇA/OMUZ | TOTAL FEMUR / HUMERUS ARA BAĞLANTISI | DİŞİ-DİŞİ / ERKEK-ERKEK / ERKEK-DİŞİ | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 1750
TR2200 | KALÇA/OMUZ | TOTAL FEMUR / HUMERUS ARA BAĞLANTISI | DİŞİ-DİŞİ / ERKEK-ERKEK / ERKEK-DİŞİ | CoCr/TİTANYUM | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 1500
TR2210 | KALÇA/OMUZ | TOTAL FEMUR / HUMERUS ARA BAĞLANTISI | DİŞİ-DİŞİ / ERKEK-ERKEK / ERKEK-DİŞİ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 1250
TR2220 | KALÇA/OMUZ | TOTAL FEMUR / HUMERUS ARA BAĞLANTISI (INTRAMEDULER ) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 1250
TR2230 | KALÇA/OMUZ | TOTAL FEMUR / HUMERUS ARA BAĞLANTISI (İNTRAMEDÜLER ) |  | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 1750
TR2240 | KALÇA/OMUZ | TOTAL FEMUR / HUMERUS ARA BAĞLANTISI (İNTRAMEDÜLER ) |  | CoCr/TİTANYUM | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 1500
ÜST EKSTREMİTE
TR2250 | HUMERUS | STEM | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI | 2000
TR2260 | HUMERUS | STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA | 2000
TR2270 | HUMERUS | STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA) | 2000
TR2280 | OMUZ | HUMERUS DİSTAL ANA GÖVDE |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 4750
TR2290 | OMUZ | PROKSİMAL HUMERUS BAĞLANTI APARATLARI |  |  | KAPLAMALI | 1000
TR2300 | OMUZ | PROKSİMAL HUMERUS BAĞLANTI APARATLARI |  |  | KAPLAMASIZ | 750
TR2310 | OMUZ | PROKSİMAL HUMERUS ANA GÖVDE |  | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 3000
TR2320 | OMUZ | PROKSİMAL HUMERUS ANA GÖVDE |  | CoCr/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA | 2750
TR2330 | OMUZ | PROKSİMAL HUMERUS ANA GÖVDE |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI | 2500
TR2340 | OMUZ | PROKSİMAL HUMERUS ANA GÖVDE |  | CoCr/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA) | 2750
TR2350 | OMUZ | TERS PROKSİMAL HUMERUS MODÜL-FULL REZEKSİYON |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI | 3600
TR2360 | OMUZ | TERS PROKSİMAL HUMERUS MODÜL-FULL REZEKSİYON |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 4400
TR2370 | OMUZ | TERS PROKSİMAL HUMERUS MODÜL-FULL REZEKSİYON |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | HA/DUAL KAPLAMA | 4000
TR2380 | OMUZ | TERS PROKSİMAL HUMERUS MODÜL-FULL REZEKSİYON |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA) | 4000
TR2390 | OMUZ | TÜMÖR REZEKSIYONİÇİN GLENEOİD + BAŞ | ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 4000
TR2400 | OMUZ | TÜMÖR REZEKSIYONİÇİN GLENEOİD + BAŞ | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 4500
TR2410 | OMUZ | TÜMÖR REZEKSIYONİÇİN GLENEOİD + BAŞ | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 4250
TR2420 | OMUZ | TÜMÖR REZEKSİYON İÇİN GLENOSFER |  |  |  | 780
TR2430 | OMUZ | TÜMÖR REZEKSİYON İÇİN HUMERAL BAŞ |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI | 1425
TR2440 | OMUZ | TÜMÖR REZEKSİYON İÇİN HUMERAL BAŞ |  | CoCr/TİTANYUM, UHMWPE | KAPLAMASIZ | 1140
TR2450 | OMUZ | TÜMÖR REZEKSİYON İÇİN TERS HUMERAL BAŞ |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI | 2250
TR2460 | OMUZ | TÜMÖR REZEKSİYON İÇİN TERS HUMERAL BAŞ |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 2000
TR2470 | DİRSEK | EKLEM ARA BAĞLANTI PARÇALARI |  | CoCr/TİTANYUM |  | 230
TR2480 | DİRSEK | HUMERUS DİSTAL ANA GÖVDE |  | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 5250
TR2490 | DİRSEK | HUMERUS DİSTAL ANA GÖVDE |  | CoCr/TİTANYUM | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 5000
TR2500 | DİRSEK | HUMERUS DİSTAL ANA GÖVDE +ULNAR KOMPONENT |  | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 8500
TR2510 | DİRSEK | STEM | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI | 2000
TR2520 | DİRSEK | STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA | 2000
TR2530 | DİRSEK | STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA) | 2000
TR2540 | DİRSEK | ULNAR KOMPONENT |  | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 3250
TR2550 | DİRSEK | ULNAR KOMPONENT |  | CoCr/TİTANYUM | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 3000
TR2560 | DİRSEK | ULNAR KOMPONENT |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 3000
TR2570 | DİRSEK | ULNAR KOMPONENT (DİSTAL HUMERUS REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) | ÇİMENTOLU | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 2500
TR2580 | DİRSEK | ULNAR KOMPONENT (DİSTAL HUMERUS REZEKSİYON PROTEZİN MODÜLÜ) | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI | 2700
AYAK BİLEĞİ
TR2590 | AYAK BİLEĞİ | STEM | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI | 2000
TR2600 | AYAK BİLEĞİ | STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA | 4000
TR2610 | AYAK BİLEĞİ | STEM | ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA) | 2000
TR2620 | AYAK BİLEĞİ | EKLEM ARA BAĞLANTI PARÇALARI |  |  |  | 250
TR2630 | AYAK BİLEĞİ | TALUS KOMPONENT | ÇİMENTOLU / ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 4500
TR2640 | AYAK BİLEĞİ | TALUS KOMPONENT | ÇİMENTOLU / ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 4000
TR2650 | AYAK BİLEĞİ | TİBİA KOMPONENT |  | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 7500
TR2660 | AYAK BİLEĞİ | TİBİA KOMPONENT |  | CoCr/TİTANYUM | DİĞER TÜM KAPLAMALAR (ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR HARİÇ) | 7000
TÜM UYGULAMALAR
TR2670 | TÜM UYGULAMALAR | STEM + UZATMA MODULU 3.0 cm VE ALTI | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA | 4000
TR2680 | TÜM UYGULAMALAR | STEM + UZATMA MODULU 3.0 cm VE ALTI | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI | 4000
TR2690 | TÜM UYGULAMALAR | STEM + UZATMA MODULU 3.0 cm VE ALTI | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA) | 4000
TR2700 | TÜM UYGULAMALAR | STEM + UZATMA MODULU 3.1 - 8.0 cm ARASI | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA | 4000
TR2710 | TÜM UYGULAMALAR | STEM + UZATMA MODULU 3.1 - 8.0 cm ARASI | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI | 4000
TR2720 | TÜM UYGULAMALAR | STEM + UZATMA MODULU 3.1 - 8.0 cm ARASI | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA) | 4000
TR2730 | TÜM UYGULAMALAR | STEM + UZATMA MODULU 8.1 - 15.0 cm ARASI | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | HA/DUAL KAPLAMA | 4000
TR2740 | TÜM UYGULAMALAR | STEM + UZATMA MODULU 8.1 - 15.0 cm ARASI | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI | 4000
TR2750 | TÜM UYGULAMALAR | STEM + UZATMA MODULU 8.1 - 15.0 cm ARASI | ÇİMENTOLU/ÇİMENTOSUZ | CoCr/TİTANYUM | POROZ (PLAZMA/POR KAPLAMA) | 4000
TR2760 | TÜM UYGULAMALAR | TÜM BAGLANTI VİDALARI |  | CoCr/TİTANYUM |  | 150
TR2770 | TÜM UYGULAMALAR | İNTERKALAR SEGMENT |  | CoCr/TİTANYUM | ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR | 4800
TR2780 | TÜM UYGULAMALAR | İNTERKALAR SEGMENT |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 4300
TR2790 | TÜM UYGULAMALAR | İNTERKALAR SEGMENT (GREFTLENEBİLİR ANA GÖVDE) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI | 4500
TR2800 | TÜM UYGULAMALAR | İNTERKALAR SEGMENT (GREFTLENEBİLİR ANA GÖVDE) |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ/KUMLAMALI | 4500
TR2810 | TÜM UYGULAMALAR | İNTERKALAR SEGMENT BAĞLANTI APARATLARI |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMALI | 1020
TR2820 | TÜM UYGULAMALAR | İNTERKALAR SEGMENT BAĞLANTI APARATLARI |  | CoCr/TİTANYUM | KAPLAMASIZ | 950
TR2830 | TÜM UYGULAMALAR | MESH (BAĞLANTI TÜPÜ) | YUMUŞAK DOKU BAĞLANTILARI İÇİN |  |  | 1020